## Sheet16
Programm: Tecan i-control				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	20.11.2025
Zeit:	15:47:53

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:07:00
Intervallzeit				00:00:13
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				125	Optimal (100%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				A1-D3
Startzeit:	20.11.2025 15:48:11

Zyklus Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Zeit [s]	0	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260
Temp. [°C]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 mM	33533	34687	35532	36059	36541	36384	36427	37302	37334	37338	37887	37992	38462	38544	38298	38675	38723	38859	38979	38735	39155
10 mM	33957	34974	35720	36584	36908	37304	37732	38013	37931	38431	39029	39149	39298	39629	39393	39427	40084	39754	40023	40004	40172
10 mM	42968	44584	45306	45766	46338	46741	46932	47403	47285	47799	47799	47715	48209	48611	48358	48531	48942	49154	49128	48910	49145
1 mM	37970	38467	38717	38939	39145	39462	39483	39973	39886	40483	40110	40606	40316	40984	41032	41222	41300	41584	41312	40863	41481
1 mM	36331	37011	37350	37831	37982	38099	38538	38803	38640	38710	38927	39170	39368	39655	39513	39871	39982	39867	39875	39580	40256
1 mM	33396	33762	34060	34692	34894	34989	35022	35264	35745	35482	35538	35745	35751	36555	36419	36504	36585	36852	36919	37070	37146
0,1 mM	34190	34643	34394	34558	34560	34955	34759	34706	34476	34703	34565	34962	35104	35034	35128	35218	35550	35471	35522	35388	35509
0,1 mM	30949	31188	31408	31709	31854	31554	31627	32232	32348	32491	32693	32643	32562	32723	32647	33289	33408	33266	33314	33307	33739
0,1 mM	30019	30161	30280	30221	30354	30570	30589	30575	30632	30624	30607	30705	31383	31005	30409	30872	30757	30850	31088	30977	30849
Hepes	28474	29006	28812	28894	28804	28841	29130	28964	29024	28969	28796	28964	28861	28954	29203	28857	29085	29313	29194	29273	29319
Hepes	28165	28587	28261	28643	28494	28382	28565	28687	28826	28694	28499	28399	28762	28612	28831	28418	28825	28943	28796	29052	28971
Hepes	29135	29146	29334	29227	29092	29139	29446	29183	29209	29466	29466	29651	29641	29580	29825	29528	29525	29425	29750	29522	29706

	BSG-MCT1+ilacco1.2 + 50 µM CCCP

Endzeit:

## Sheet15
Programm: Tecan i-control				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	20.11.2025
Zeit:	15:35:32

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:08:00
Intervallzeit				00:00:13
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				113	Optimal (100%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				G1-G12
Startzeit:	20.11.2025 15:35:51

Zyklus Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zeit [s]	0	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260	273	286	299	312	325	338	351	364	377	390
Temp. [°C]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 mM	45691	46891	47805	47584	47667	47414	47376	46840	47086	46449	46077	45465	45358	45087	44652	44136	44132	43372	42801	42160	41677	41595	41433	40691	40671	40172	39537	39183	38908	38862	38509
10 mM	30196	31178	30987	31235	31551	31786	31989	31613	31810	31447	31204	31450	31041	30489	30411	30099	29779	29612	29426	29415	29122	29048	28927	28987	28894	28743	28521	28618	28349	28536	28321
10 mM	32725	32886	33283	33028	33207	32958	33136	32622	32819	32402	31989	31733	31473	30879	30676	30679	30637	29994	30055	29610	29380	29258	29025	28728	28662	28491	28516	28221	28101	27960	28126
1 mM	25358	25846	26137	26295	26417	26275	26058	25638	25272	25107	24929	24597	24493	24267	24005	23640	23409	23088	22958	22672	22522	22411	22115	22007	21937	21697	21770	21590	21223	21375	21258
1 mM	26374	26776	27140	27277	27036	27189	27059	26874	26638	26251	25699	25748	25405	24937	24706	24697	24459	23975	23780	23379	23266	23199	23233	22797	22659	22636	22443	22215	22128	22050	21918
1 mM	24157	24599	24937	25164	25038	24799	24807	24274	24436	24054	23539	23532	23291	23037	22710	22702	22506	22073	21834	21628	21545	21472	21079	21022	20810	20800	20527	20579	20368	20250	20158
0,1 mM	19115	19114	19083	19084	18988	19036	19074	19047	19016	19157	19021	18866	18644	18511	18500	18466	18330	18064	17886	17796	17906	17896	17682	17543	17515	17436	17315	17262	17096	17199	17118
0,1 mM	18218	18216	18303	18193	18064	18079	18266	17981	18072	17759	17659	17634	17553	17412	17309	17247	17109	16970	16967	16778	16684	16697	16522	16485	16415	16463	16456	16284	16284	16275	16195
0,1 mM	19736	19712	19573	19555	19414	19196	19240	19100	18900	18787	18909	18616	18645	18429	18315	18320	18296	18205	18101	17942	18048	17676	17787	17598	17562	17500	17505	17381	17293	17301	17342
Hepes	15445	15397	15326	15289	15075	15351	15344	15124	15322	15210	15378	15231	15369	15300	15108	15290	15168	15037	15008	15041	14918	14964	14870	14900	14801	14655	14739	14774	14627	14535	14648
Hepes	15621	15409	15377	15196	15131	15155	15273	15058	15250	15216	15187	15095	15087	15101	15086	14975	14970	14748	14760	14767	14824	14725	14612	14584	14512	14529	14456	14352	14314	14429
Hepes	15809	15753	15676	15590	15721	15611	15681	15453	15462	15553	15406	15494	15455	15358	15409	15443	15406	15162	15170	14967	14891	14776	14666	14736	14610	14584	14508	14553	14594	14493

	BSG-MCT1+ilacco1.2 + 50 µM CCCP

Endzeit:

## Sheet14
Programm: Tecan i-control				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	20.11.2025
Zeit:	15:22:40

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:08:00
Intervallzeit				00:00:13
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				125	Optimal (100%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				H1-H12
Startzeit:	20.11.2025 15:22:58

Zyklus Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zeit [s]	0	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260	273	286	299	312	325	338	351	364	377	390
Temp. [°C]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 mM	41298	43068	44707	45765	46431	46583	46898	47667	47358	47552	47554	48564	48071	48637	48060	49656	49250	48375	48596	49900	49437	50071	50086	50724	50790	51122	50868	50870	51489	51643	51731
10 mM	44507	45190	45933	46939	47163	47737	47846	47752	48397	47773	47850	48512	48125	48610	48366	48397	48156	48611	48613	48304	48611	48141	48669	48474	48450	48431	48388	48246	48074	48625	48194
10 mM	25490	26559	27042	27718	27831	27980	27943	27949	28119	28132	28304	28677	28470	28788	29003	29257	29426	29586	29570	29509	30200	30254	30332	30934	30934	31366	31226	31730	31999	32189	32290
1 mM	36092	36496	37117	37242	36897	37385	37607	36893	36869	36807	36722	37187	36901	37152	37041	36936	37266	36959	37100	36796	37109	36888	37283	37109	37205	37454	37181	37002	37077	37266	37082
1 mM	35419	36067	36673	36839	36957	37021	37056	36705	36822	36993	36726	36731	36404	36750	36522	36660	36705	36557	36543	36563	36461	36229	36292	36409	36018	36188	36393	35965	35940	36332	35865
1 mM	36542	37250	37580	37706	38042	38033	38024	37891	38297	37712	37722	37695	37422	37787	37236	37026	37157	37020	36960	37018	36893	36636	36875	36648	36621	36793	36633	36267	36213	36456	36287
0,1 mM	33400	33409	33038	33511	32702	33115	32993	33647	33309	33600	33795	33822	33612	33913	33451	33516	33837	33268	33630	33272	33336	33204	32914	33324	33086	33236	33358	33260	33077	33383	33405
0,1 mM	32125	32221	32104	32354	32303	32460	32372	32448	32550	32295	32446	32511	32485	32627	32498	32738	32455	32598	32437	32706	32481	32566	32779	32340	32312	32552	32568	32508	32463	32418	32422
0,1 mM	33941	34001	34210	34101	34043	34291	33953	34027	34147	33985	33776	33862	33314	34142	33690	33330	33628	33804	33457	33349	33258	33087	33503	33326	32772	33094	33093	32943	33299	33168	32947
Hepes	30907	31039	31151	30979	30930	31134	30708	30811	31173	30630	30741	31261	30884	30924	30528	30764	30691	30670	30465	30275	30358	30237	30572	30386	30316	30304	30414	30222	30540	30432
Hepes	31624	31687	31400	30944	30776	29971	31453	30728	30557	29986	30990	30250	30298	30341	30441	30290	30434	30085	30167	30025	29831	29692	30300	30086	29676	29943	30025	29762	30003	30394
Hepes	35348	35381	35157	35004	34553	35154	35143	35140	35121	35255	35106	35483	35086	35464	34823	34718	34960	34807	34581	34447	34110	34090	34526	34519	34061	34147	34105	34190	33950	34166

	BSG-MCT1+ilacco1.1 + 50 µM CCCP

Endzeit:

## Sheet13
+				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	20.11.2025
Zeit:	15:13:43

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:08:00
Intervallzeit				00:00:13
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				145	Optimal (100%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				H1-H12
Startzeit:	20.11.2025 15:14:03

Zyklus Nr.	1	2	3	4	5	6	7
Zeit [s]	0	13	26	39	52	65	78
Temp. [°C]	--	--	--	--	--	--	--
H1	45265	45614	45801	45460	45346	45353	45024
H2	45330	45488	45517	45342	45124	44820
H3	45471	45516	45328	44814	45531	45012
H4	45121	45122	45155	45176	45087	44834
H5	45209	45374	45478	45340	45109	44791
H6	45140	45841	45279	45139	44904	44532
H7	45178	45467	45442	44983	45194	44656
H8	45393	44970	45104	45392	44539	44614
H9	45329	45173	45031	44908	44787	44396
H10	45208	45219	45089	44870	44628	44530
H11	45449	45513	45318	44916	44974	44571
H12	45587	45541	45061	44794	44323	44628

	Test

Endzeit:

## Sheet12
Programm: Tecan i-control				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	20.11.2025
Zeit:	13:55:40

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:08:00
Intervallzeit				00:00:13
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				103	Optimal (100%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				H7-H9
Startzeit:	20.11.2025 13:55:57

Zyklus Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Zeit [s]	0	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260	273	286	299	312	325	338	351	364	377	390	403	416	429	442	455	468	481
Temp. [°C]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
H7	43186	40104	38232	36559	35525	33814	32777	31360	30705	29953	29373	28844	28402	28015	27975	27257	26740	26633	27236	26100	25452	25016	25809	24473	24279	24032	23740	23404	22985	22743	22477	22130	21946	21732	21520	21225	20985	20758
H8	36165	35258	32740	30850	29103	28275	27525	26626	26394	26019	25932	25439	25314	25157	24661	24578	24008	23976	23523	23371	23009	22751	22391	22169	21896	21576	21526	21313	20839	20792	20630	20452	20152	20063	19643	19677	19360	19162
H9	40864	39918	37880	35828	33952	33086	34642	33687	34258	31991	31508	32295	31133	29932	29910	29256	31302	28423	31583	27750	29083	27368	26834	26262	25901	25660	27038	25357	24907	24451	25584	24142	23935	25243	23390	23192	26028	22603

	Efflux BSG-MCT1+ilacco1.2+ 50 µM CCCP

Endzeit:	20.11.2025 14:04:02

## Sheet11
Programm: Tecan i-control				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	20.11.2025
Zeit:	13:40:34

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:08:00
Intervallzeit				00:00:13
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				103	Optimal (100%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				G7-G9
Startzeit:	20.11.2025 13:40:50

Zyklus Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Zeit [s]	0	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260	273	286	299	312	325	338	351	364	377	390	403	416	429	442	455	468	481
Temp. [°C]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G7	37788	36500	35090	33533	33191	33051	33010	32239	31668	30331	30249	29589	29238	29121	28301	27571	27588	27078	27041	26991	26576	26110	25950	25852	25038	25335	24982	24150	23856	24033	23892	23842	23518	23169	22917	22613	22316	21896
G8	37230	36235	35222	34035	33453	33341	33141	32781	32574	31754	32066	31166	31334	31032	30504	30264	30006	29345	29316	29509	29083	28561	28339	27966	27005	27493	26582	26102	25949	25678	25358	25236	25179	24666	24368	24055	23822	23399
G9	42999	41121	39340	37816	36679	35808	34942	34271	33610	33179	32472	31764	31271	30905	30666	30417	30112	29885	29378	29089	28772	28439	28134	27861	27411	27203	26942	26613	26258	26057	25680	25447	25204	24954	24592	24440	24232	24023

	Efflux BSG-MCT1+ilacco1.1+ 50 µM CCCP

Endzeit:	20.11.2025 13:48:55

## Sheet10
Programm: Tecan i-control				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	20.11.2025
Zeit:	13:28:08

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:08:00
Intervallzeit				00:00:13
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				104	Optimal (100%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				F7-F9
Startzeit:	20.11.2025 13:28:24

Zyklus Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Zeit [s]	0	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260	273	286	299	312	325	338	351	364	377	390	403	416	429	442	455	468	481
Temp. [°C]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
F7	43071	41415	40214	39557	38467	37202	36473	35626	35121	34466	33873	33412	32617	32662	31961	31543	31289	30545	30201	29998	29848	29216	28749	28538	28474	28452	28052	27751	27426	26973	27141	26708	26192	25862	25691	25614	25736	25313
F8	37486	36399	35519	33930	32703	31953	31112	30504	29919	29667	29433	29412	28939	28677	28358	27911	27413	26975	26624	26432	25967	25673	25325	25086	24741	24507	24357	24093	23948	23521	23358	23096	22929	22738	22570	22337	22141	21912
F9	36311	34927	33058	31623	30566	29184	28645	28148	27817	27597	27156	26980	26684	26514	26219	25923	25525	25248	24882	24524	24217	24017	23847	23504	23201	23056	22758	22643	22403	22168	21869	21791	21532	21285	21069	20834	20767	20570

	Efflux BSG-MCT1+ilacco1.0+ 50 µM CCCP

Endzeit:	20.11.2025 13:36:29

## Sheet9
Programm: Tecan i-control				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	20.11.2025
Zeit:	13:13:09

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:08:00
Intervallzeit				00:00:13
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				98	Optimal (100%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				E7-E9
Startzeit:	20.11.2025 13:13:25

Zyklus Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Zeit [s]	0	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260	273	286	299	312	325	338	351	364	377	390	403	416	429	442	455	468	481
Temp. [°C]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
E7	44041	40596	38258	37696	36187	36584	36075	36614	36731	36784	37458	36936	37116	36377	36816	35818	35114	34645	33590	34162	34305	33863	34550	33741	32922	32596	32853	32056	32191	31536	32289	31246	31562	31340	30359	31202	30495	29969
E8	46088	45210	45085	43046	41533	41215	40185	39862	40012	39412	39852	38917	39282	38873	39373	39177	39067	38878	37936	38169	38282	37844	38375	38076	37389	37119	37118	36363	36585	36212	36447	35495	35737	35611	34668	35150	34469	34024
E9	42503	41873	38615	36448	34923	34127	33427	33339	33248	33180	33623	33698	33520	33194	32881	32735	32392	32199	32016	31761	31538	31505	31179	31039	31182	30893	30565	30554	30363	30245	29836	29462	29258	29028	28744	28455	28291	28064

	Efflux BSG-MCT1+ilacco1.0

Endzeit:	20.11.2025 13:21:30

## Sheet8
Programm: Tecan i-control				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	20.11.2025
Zeit:	13:00:02

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:08:00
Intervallzeit				00:00:13
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				92	Optimal (100%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				D7-D9
Startzeit:	20.11.2025 13:00:18

Zyklus Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Zeit [s]	0	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260	273	286	299	312	325	338	351	364	377	390	403	416	429	442	455	468	481
Temp. [°C]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D7	43166	42236	41434	40958	40690	40476	40416	40451	40332	40278	40110	39547	39281	39069	38299	38472	38430	38000	37854	37612	37308	37259	36969	36781	36733	36396	35772	36196	35660	35788	35228	35307	34919	34576	34509	34429	34042	33728
D8	45051	44330	42882	41549	41015	40734	40613	40502	40292	40103	39867	39741	39497	39487	38955	39308	38904	38659	38538	38522	37951	37747	37521	37294	37072	36786	36227	36270	35715	35610	35239	35289	34956	34744	34645	34410	34237	34031
D9	43552	41623	38751	37212	36161	35581	35219	34875	34824	34545	34351	34493	34587	34339	34314	33995	34069	33700	33350	32947	32757	32353	32042	31746	31325	31277	31065	30915	30693	30619	30356	30022	29772	29543	29445	29145	29034	28801

	Efflux BSG-MCT1+ ilacco1.2 (1:40 verdünnt)

Endzeit:	20.11.2025 13:08:23

## Sheet7
Programm: Tecan i-control				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	20.11.2025
Zeit:	12:47:27

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:08:00
Intervallzeit				00:00:13
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				97	Optimal (100%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				C7-C9
Startzeit:	20.11.2025 12:47:44

Zyklus Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Zeit [s]	0	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260	273	286	299	312	325	338	351	364	377	390	403	416	429	442	455	468	481
Temp. [°C]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
C7	40950	40576	39320	37953	37202	37944	37750	37481	37738	37363	36911	36538	36572	36444	36289	36124	36156	36036	35308	35116	34850	35173	34656	34730	34028	34182	33883	34099	33372	33709	33725	33596	33631	33298	33029	32489	32452	32026
C8	44144	42317	41272	40699	40271	39932	39904	39643	39349	38920	38829	38740	38716	38463	38379	38084	38084	38094	37848	37543	37351	37199	36786	36575	36326	35885	35606	35545	35114	34904	34703	34375	34219	33967	33865	33550	33392	33119
C9	40012	37923	36194	35205	34291	32826	32184	31830	31302	31319	31340	31639	31138	31148	31194	30983	30552	30448	30350	30427	30212	29652	29656	29455	29341	29055	29116	28748	28644	28465	27791	27793	27536	27499	27105	27428	27033	27156

	Efflux BSG-MCT1+ ilacco1.1 (1:40 verdünnt)

Endzeit:	20.11.2025 12:55:49

## Sheet6
Programm: Tecan i-control				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	20.11.2025
Zeit:	12:35:03

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:08:00
Intervallzeit				00:00:13
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				93	Optimal (100%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				A7-B9
Startzeit:	20.11.2025 12:35:20

Zyklus Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Zeit [s]	0	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260	273	286	299	312	325	338	351	364	377	390	403	416	429	442	455	468	481
Temp. [°C]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
195 µL HEPES	37138	37531	37536	36310	35628	35584	35844	35556	35552	35921	36292	35770	35844	35928	35153	35305	35423	35736	35609	35274	35208	35319	34559	34237	34105	33884	33693	33647	33571	32992	32661	32582	32544	32501	31960	32144	31664	31648
195 µL HEPES	30407	31897	32123	32377	32287	31936	32584	32511	32282	32417	32660	32645	32598	32937	32312	32701	32806	32686	32542	32583	32519	32223	31692	31504	31343	31018	30718	31103	31013	30677	30192	30173	30063	29875	29561	29643	29435	29278
195 µL HEPES	41378	42207	39494	38227	38262	38196	39168	39720	39997	40158	40264	40324	40442	40583	40466	40563	40531	40362	40026	40035	39839	39627	39236	39140	39059	38938	38462	38350	38120	37870	37564	37450	37240	36942	36723	36486	36298	36129
195 µL 1mM Lactat	41848	42253	42682	43531	43472	44577	44653	45067	45321	45753	45779	46511	46840	47263	47577	47990	48301	48268	48875	49264	49413	49157	49631	49409	49647	49708	50073	50104	50016	49817	50040	50175	50030	50115	50446	50583	50678	50684
195 µL 1mM Lactat	38527	39430	39878	40424	40626	41771	41758	42201	42633	42901	42939	43686	43970	44398	44833	45309	45472	45523	45890	46331	46422	46238	46390	46539	46455	46497	46823	46927	46989	46857	46991	47175	47212	47055	47310	47170	47326	47226
195 µL 1mM Lactat	40113	40797	41187	40928	41581	42083	42007	42732	43083	43419	43772	43675	44582	44711	45267	45551	46231	45435	46330	46464	46781	46819	46861	46985	47124	47035	47237	47229	47417	47226	47275	47384	47024	47606	47287	47374	47696	47560

	Test, was in der Totzeit an signal verloren geht
	BSG-MCT1+ilacco1.0

Endzeit:	20.11.2025 12:43:26

## Sheet5
Programm: Tecan i-control				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	20.11.2025
Zeit:	12:08:35

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:08:00
Intervallzeit				00:00:13
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				122	Optimal (100%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				A4-D6
Startzeit:	20.11.2025 12:08:54

Zyklus Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Zeit [s]	0	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260	273	286	299	312	325	338	351	364	377	390	403	416	429	442	455	468	481
Temp. [°C]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 mM	45198	46612	47888	49282	49857	50341	51340	51756	52219	52248	52748	52987	53549	53286	52173	53006	53873	54300	54083	53910	54661	54841	54472	54612	54351	54215	54808	54869	54640	54778	54491	54505	54927	55089	55652	54670	54711	55322
10 mM	46811	47686	49260	50858	50937	51875	52545	53303	53593	53418	53691	54391	55438	54819	54494	54550	53236	55268	54802	54797	55332	55663	55286	55101	54916	54145	55321	55077	54293	54883	54841	54746	54250	55222	55879	54885	54988	54358
10 mM	40506	42324	43532	44347	45262	45931	46280	47090	47538	47948	48152	48381	48549	49051	49128	49113	49544	49744	49902	50030	50519	50758	50628	51091	50932	51234	51184	51189	51750	51600	51823	52265	51946	52085	51876	52233	51874	52177
1 mM	40226	41618	42486	43233	44098	43870	44368	44637	44723	44980	44558	45133	44859	44836	45285	44465	44585	45001	43887	43991	44721	45456	45059	44628	44894	44517	45185	44031	44618	44552	44597	43860	44144	44590	44492	44306	44308	43577
1 mM	40074	41714	42272	43039	43904	43680	44228	44599	44687	44893	44154	45261	45276	44583	44836	44494	44002	44767	43967	43851	44500	45360	45164	44635	44975	44402	45216	44150	44598	44513	44173	43810	43857	44256	44261	44059	44080	43419
1 mM	39030	40670	41401	42250	42857	43231	43535	43791	44200	44410	44131	44420	44435	44572	44702	44233	43904	44795	43880	43839	44127	44400	44190	44432	44585	44191	44307	43586	43661	43825	44094	43370	42662	43470	43756	43238	43000	42917
0,1 mM	30507	31250	31139	31451	31569	31847	32042	32131	31997	32025	31991	31961	31965	32305	32067	31871	31893	32040	31449	31875	31738	31935	31993	31728	31738	31307	31641	31297	31594	31407	31276	31318	31211	30850	30861	30785	30558	30612
0,1 mM	31027	31819	32045	32289	32523	32942	32950	33159	33052	33277	33000	33055	33301	32991	32573	32468	31943	32211	31791	31868	32033	32355	31911	31808	31680	31296	31481	31144	31003	31151	30693	30819	30564	30734	30385	30341	30223	30026
0,1 mM	29667	30221	30449	30643	30793	30991	31323	31318	31207	31223	31212	31254	31246	31158	31110	30777	30646	31031	31012	30543	30312	31021	30779	30663	30723	30396	30073	29925	30158	29914	29977	29890	29853	29599	29573	29499	29406	29506
Hepes	26073	26233	26063	25807	25821	25807	25885	25785	25927	25737	25744	25820	25761	25527	25014	25091	25285	25195	25333	25406	25442	25154	24965	24662	24557	24678	24893	24864	24715	24746	24857	25162	25050	25018	24667	24972	25152	24999
Hepes	26219	26103	26062	25935	25803	26050	25856	25884	26106	25879	25864	26043	25953	25549	25052	24977	25076	25176	25280	25344	25646	25369	24853	24707	24724	25107	25207	24940	24891	25142	25045	25161	25283	24984	24667	25085	25418	25154
Hepes	27766	27714	27439	27589	27310	27306	27080	27134	27034	27133	27061	26934	26607	26343	26091	25648	25954	25655	25746	25889	26025	25935	25625	25810	25539	25530	25797	25554	25570	25670	25290	25241	25623	25677	25301	25366	25434	25636

	BSG-MCT1+ilacco1.0 + 50µM CCCP

Endzeit:	20.11.2025 12:17:05

10 mM
10 mM
10 mM
1 mM
1 mM
1 mM
0,1 mM
0,1 mM
0,1 mM
Hepes
Hepes
Hepes

## Sheet4
Programm: Tecan i-control				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	20.11.2025
Zeit:	11:54:12

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:08:00
Intervallzeit				00:00:13
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				107	Optimal (100%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				E1-H3
Startzeit:	20.11.2025 11:54:31

Zyklus Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Zeit [s]	0	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260	273	286	299	312	325	338	351	364	377	390	403	416	429	442	455	468	481
Temp. [°C]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 mM	42049	44484	46457	48120	48530	50435	51620	52332	52932	53989	54425	54738	55651	57012	57489	59664	59507	59628	60091	60659	61101	61681	63063	62738	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER
10 mM	45534	48970	50505	51701	52636	54317	55339	55627	58074	58336	59289	60668	60976	61351	61627	62421	63424	63399	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER
10 mM	44099	47920	49705	51496	52893	53896	55541	56240	58239	58440	58771	60756	60983	61908	63207	63009	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER
1 mM	35718	37234	38715	39668	40664	41307	42271	43114	43606	45315	45351	46489	46953	48542	48157	49168	49402	50526	51580	52259	52232	52900	54085	54447	54770	55253	55563	56871	56738	57910	58388	59341	59119	59854	60860	60932	62127	62913
1 mM	35336	36721	38584	40187	41231	41525	42250	43269	44127	44737	45092	46688	48064	48834	49250	49692	50729	51491	52380	52828	53313	53693	55096	55360	55788	56086	56655	57426	57982	58497	58674	60041	60108	61528	61779	62610	62711	63699
1 mM	33458	35442	36695	37596	39140	39928	40922	41494	42848	43919	44422	45339	46469	47092	48150	48792	49578	50730	50509	51439	51868	52482	53578	53601	54532	55092	55357	55887	56844	56492	57224	58198	58132	59436	59254	59912	60280	60621
0,1 mM	38470	32323	37270	35659	39776	37183	38017	41283	39112	41727	40437	42853	43634	51056	49608	51028	50159	51435	52472	50375	52916	53138	52785	53854	54072	48300	49196	51364	48860	54637	48529	48451	48695	49188	49165	49248	49806	50052
0,1 mM	28609	30141	30757	31514	32873	32904	34227	35388	36166	36813	37403	38384	38801	39712	40365	40064	41031	40893	41656	42451	42417	43393	43464	43585	43907	43963	44171	44152	44372	44627	45056	45528	46064	46481	46461	47135	47128	47871
0,1 mM	32222	33203	34680	35530	36426	37717	38669	39789	40993	41653	42539	43202	44298	44830	45383	46086	46512	46899	47145	47822	48079	49223	49051	49823	49989	50545	50617	50827	51503	51394	51335	51467	52058	51847	51967	52302	52354	52875
Hepes	21492	21311	21719	21710	21998	22156	22184	22598	22886	23007	22987	23197	23175	23317	23303	23375	23769	23764	23714	23736	23667	23722	23488	23636	23708	23501	23389	23163	23237	23354	23294	23299	23367	23419	23393	23705	23300	23194
Hepes	20261	20242	20464	20478	20547	20515	20833	21029	20974	20962	21237	21132	21298	21610	21436	21430	21880	21627	21855	21823	21876	21816	21674	21887	21744	21989	21868	21830	21743	21961	21847	21856	21826	22005	22128	22237	22190	22291
Hepes	20560	20107	20615	20402	20662	20810	21200	20895	21078	21008	21385	21199	21154	21369	20945	21037	21413	21045	20989	20962	20789	20936	20780	20710	21000	21043	20681	20607	20603	20751	20421	20422	19872	20223	20497	20545	20667	20866

	BSG-MCT1 + ilacco1.2 Influx, Zellen 1.2

Endzeit:	20.11.2025 12:02:42

## Sheet3
Programm: Tecan i-control				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	20.11.2025
Zeit:	11:40:45

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:08:00
Intervallzeit				00:00:13
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				112	Optimal (100%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				A1-D3
Startzeit:	20.11.2025 11:41:03

Zyklus Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Zeit [s]	0	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260	273	286	299	312	325	338	351	364	377	390	403	416	429	442	455	468	481
Temp. [°C]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 mM	44723	47205	49055	50380	51904	53086	54063	55563	56507	56861	57037	58143	59006	60261	60955	60964	61566	62507	63583	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER
10 mM	43794	46018	48100	49208	50503	51725	52702	54238	54853	55961	56667	57339	58020	59181	60023	60938	61906	OVER	63058	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER
10 mM	42327	44704	46198	47279	48446	49570	51187	51305	52385	53299	54297	53978	55171	56263	56963	56671	58429	59064	59643	60436	61144	61318	62781	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER	OVER
1 mM	36492	37852	38539	39763	41113	41559	42491	43639	43934	45101	45604	46645	47386	48498	49221	49850	50314	51010	51560	52482	52999	53835	54108	54963	55367	56235	56586	57898	58291	59088	59492	60107	60998	61631	61986	62280	63072	63313
1 mM	38584	40288	41426	42369	43784	44612	45939	46753	47434	48811	48985	49924	50277	51042	51670	52580	52525	53288	54282	54354	55154	56208	56428	56970	57492	58196	58422	59729	60096	60621	60950	61979	62490	62813	63270	63786	OVER	OVER
1 mM	37804	39772	40985	42266	43016	44435	45508	46614	47365	48094	49011	49804	50744	51299	51980	52668	53551	53930	55148	55961	55926	56625	56910	57537	57881	59188	59074	59379	60318	61623	61811	62712	63215	64187	OVER	OVER	OVER	OVER
0,1 mM	29849	31037	31606	32056	32974	33477	34294	34850	35163	36150	36517	36916	37591	38105	38696	38927	39270	40236	40293	41018	41383	41809	41819	42799	43619	44181	43879	44456	45480	45862	46301	46620	47211	47185	47983	48373	48649	49294
0,1 mM	30295	31984	32401	33187	33810	34533	35252	35827	36719	37160	37871	38091	38675	39394	39706	40119	40361	41112	41628	42257	42385	43046	43171	43902	44561	45230	45486	46234	46703	47287	47853	47964	48194	48515	49353	49185	49845	50228
0,1 mM	30579	31882	32762	33198	34208	34711	35694	36465	37469	37914	38671	38761	39180	39697	40564	40516	40543	41445	41851	42649	42743	43234	43108	43872	44229	44969	45000	45558	46107	46477	46818	46691	46674	46910	47591	47461	47494	47469
Hepes	21986	22303	22151	22334	22213	22247	22468	22485	22630	22723	22820	22877	22864	22978	23145	23262	23278	23401	23493	23673	23894	23749	23753	23997	23905	23877	24115	23866	24046	24076	24464	24374	24511	24522	24571	24483	24561	24568
Hepes	21242	21136	21007	21009	21067	20944	21021	21151	21205	21400	21319	21178	21399	21293	21277	21360	21388	21592	21770	21611	21991	21791	21615	21890	21844	21728	22164	22170	22368	22242	22195	22196	22448	22297	22331	22295	22469	22560
Hepes	21963	22056	21992	21740	21769	21734	21731	21810	21890	21882	21869	21719	21741	21569	21951	22222	22016	22197	22183	22088	22736	22456	22347	22597	22792	22593	22763	22982	23113	23064	22762	22995	23098	22908	23099	23149	23249	23097

	BSG-MCT1+ilacco1.1 Influx, Zellen 1:2 verdünnt

Endzeit:	20.11.2025 11:49:14

10 mM
10 mM
10 mM
1 mM
1 mM
1 mM
0,1 mM
0,1 mM
0,1 mM
Hepes
Hepes
Hepes

## Sheet2
Programm: Tecan i-control				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	20.11.2025
Zeit:	11:32:37

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:08:00
Intervallzeit				00:00:13
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				109	Optimal (100%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				A10-D12
Startzeit:	20.11.2025 11:32:55

Zyklus Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Zeit [s]	0	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260
Temp. [°C]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 mM	43096	43213	39735	29933	29841	26166	25820	27000	29228	29559	28299	30303	30363	35649	32251	35013	34994	32828	32864	30862	32455
10 mM	42084	46379	43758	29610	31467	33054	34179	39052	34879	32963	30927	32491	32212	35636	35394	31490	32064	31152	31108	32588	31662
10 mM	43756	45499	48260	28880	28148	30479	31381	40971	32667	28590	27943	28577	28683	31925	32236	30727	29007	29953	29192	29022	28690
1 mM	18071	22237	21921	19397	18804	20874	24843	31427	24130	22778	31625	27750	33911	30353	28894	33704	35998	33711	26386	25082	24083
1 mM	15764	14649	16068	16312	16573	16756	19532	24636	20072	28009	26532	30384	29339	33026	34179	29889	28565	28833	26070	25231	25017
1 mM	33278	36828	39218	23992	23555	25003	27209	35397	28659	24682	23441	23932	24684	27927	28011	25677	25006	25015	25129	25143	25125
0,1 mM	13268	16410	16287	14459	13953	15125	18156	22956	17943	17145	23102	20089	25022	21980	21300	24815	26343	24549	19266	18359	17402
0,1 mM	16594	21928	23830	17478	16196	18698	20809	21903	21651	19402	18489	19197	18244	17698	20970	21688	21238	17989	17194	18423	17466
0,1 mM	16403	27659	23110	14407	15920	15435	19274	21613	21536	17650	16700	20063	18831	20333	20520	19763	18228	17880	17669	18480	17654
Hepes	8995	12243	12407	10716	11471	11504	13274	11271	11397	13597	11285	12354	15643	12434	14522	15436	11538	9718	10058	10646	9896
Hepes	9838	8310	8152	10498	10650	10695	11167	8830	9928	12324	10369	13919	12351	14327	14484	13136	11042	10020	10236	10635	10235
Hepes	11154	19787	15355	9148	9847	9526	11349	12714	12384	9968	9561	11084	10327	10761	10809	10485	9757	9537	9577	9754	9517

	BSG-MCT1+ilacco1.1 Influx, Zellen 1:2 verdünnt

	!!! Komische Werte, daher nochmal sheet3!!!
Endzeit:

## Sheet1
Programm: Tecan i-control				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	20.11.2025
Zeit:	11:18:22

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:10:00
Intervallzeit				00:00:13
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				105	Optimal (100%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				E10-H12
Startzeit:	20.11.2025 11:18:40

Zyklus Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Zeit [s]	0	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260	273	286	299	312	325	338	351	364	377	390	403	416	429	442	455	468	481	494	507	520	533	546	559	572	585	598
Temp. [°C]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 mM	44139	45762	47642	49364	49644	50749	51225	52213	53062	53564	54147	54835	53865	54177	54211	55556	56343	57175	56559	56966	56723	57426	57753	57862	57809	55638	56386	56041	56973	57319	57462	57602	57735	57587	57343	56239	55606	55507	55882	55856	55958	56778	56867	56995	56469	56168	56838
10 mM	46442	47941	48839	49768	51386	52629	53442	54174	54807	55483	56561	57229	57287	57801	58214	58534	59000	59261	58694	59135	59371	60270	60148	59268	59532	59559	60250	60901	60086	59489	59534	59632	60357	58631	57431	58181	58242	58171	58013	58195	59568	59758	58847	59208	59516	59496	59284
10 mM	46169	48074	49404	49641	50784	52275	53511	54055	55015	56176	56728	56977	57283	58095	58611	58632	59074	59125	59647	60238	60543	60881	61643	61774	61053	62073	62174	62005	61337	60338	61416	61322	61134	60958	60565	62144	61122	60360	60625	61072	61391	61746	61081	61827	62089	61921	61591
1 mM	38807	40193	41378	42311	43073	43881	44649	45904	46157	46663	47661	48210	48736	48849	49337	49899	50449	50742	50529	51033	51353	51317	51780	51494	51791	52300	51619	51873	52060	52400	52547	52370	52249	52576	51967	52219	51586	52197	52096	51667	51412	52286	52860	52767	52130	52220	52582
1 mM	37601	39302	40382	41223	42459	43113	43867	44903	45403	45771	46531	46920	47439	47680	48101	49052	49125	49616	49573	50104	50407	50749	50771	51286	52047	52380	52131	52552	52234	52355	52523	52358	52074	52885	52548	51767	51419	51676	51660	51700	52683	52898	53148	52536	52293	52588	52903
1 mM	38726	39920	40588	42270	43298	44005	44475	45034	45921	46072	46951	47784	48154	48644	48485	49595	50081	51248	51698	51550	52337	52719	52901	52916	53621	53620	53346	53890	53816	54072	54599	54509	53981	54478	53867	54899	54511	54828	54185	53062	53091	54428	54737	55046	54247	54313	54196
0,1 mM	30464	31800	32723	33627	33628	34718	35186	35795	36046	36162	36567	37097	37452	37608	37780	38036	38318	38517	38458	38222	38040	38257	38347	38185	38219	38454	38443	38782	38858	38905	38700	38839	38778	39130	39090	38947	38785	38347	38607	38187	37808	38523	38550	39021	39182	38768	38966
0,1 mM	26198	27248	27612	28436	28906	29744	30196	30888	31387	31926	31907	31877	32718	32274	32639	33178	33400	33774	33382	32812	33435	32925	33132	33309	33020	33503	32972	33785	33766	33755	33940	33370	33180	33507	33595	33588	33463	32705	32763	32880	32963	33169	33052	32825	32806	32606	32704
0,1 mM	28728	29922	30479	30923	31676	32662	33057	33231	34526	34866	35105	35773	36266	36106	36677	36803	37275	37916	37727	37987	37740	37890	38405	38091	37507	37842	37629	38358	37791	37255	37340	37370	37280	38056	38058	37418	37451	37879	37562	37327	36865	36960	36853	37128	37029	36378	36642
Hepes	17270	17390	17605	17721	17878	17936	18216	18355	18529	18621	18854	18906	18890	19019	19174	19140	19271	19412	19525	19641	19451	19550	19550	19765	19604	19643	19618	19724	19623	19564	19527	19569	19388	19408	19083	18698	18860	19086	19041	18966	18792	18522	18450	18675	18533	18382	18274
Hepes	17150	17250	17153	17206	17216	17234	17305	17038	17263	17106	16994	17028	16914	16910	16832	16810	16728	16639	16661	16592	16143	16209	16180	16263	16192	16229	16247	16130	16084	15745	15659	15826	15612	15671	15504	15539	15475	15368	15228	15106	15093	14749	14835	14876	14977	14766	14712
Hepes	15727	15757	15638	15488	15430	15417	15157	14891	15370	15197	15057	15406	15238	15151	15184	15087	15070	15039	14924	14952	14617	14689	14644	14748	14694	14572	14525	14452	14289	14331	14194	14024	13858	13852	13773	13778	13754	13679	13672	13444	13269	13291	13189	13133	13156	13140	13015

	BSG-MCT1 + ilacco1.0 Influx, Zellen 1:2 verdünnt

Endzeit:	20.11.2025 11:28:49

Hepes	17270	17390	17605	17721	17878	17936	18216	18355	18529	18621	18854	18906	18890	19019	19174	19140	19271	19412	19525	19641	19451	19550	19550	19765	19604	19643	19618	19724	19623	19564	19527	19569	19388	19408	19083	18698	18860	19086	19041	18966	18792	18522	18450	18675	18533	18382	18274
Hepes	17150	17250	17153	17206	17216	17234	17305	17038	17263	17106	16994	17028	16914	16910	16832	16810	16728	16639	16661	16592	16143	16209	16180	16263	16192	16229	16247	16130	16084	15745	15659	15826	15612	15671	15504	15539	15475	15368	15228	15106	15093	14749	14835	14876	14977	14766	14712
Hepes	15727	15757	15638	15488	15430	15417	15157	14891	15370	15197	15057	15406	15238	15151	15184	15087	15070	15039	14924	14952	14617	14689	14644	14748	14694	14572	14525	14452	14289	14331	14194	14024	13858	13852	13773	13778	13754	13679	13672	13444	13269	13291	13189	13133	13156	13140	13015
0,1 mM	30464	31800	32723	33627	33628	34718	35186	35795	36046	36162	36567	37097	37452	37608	37780	38036	38318	38517	38458	38222	38040	38257	38347	38185	38219	38454	38443	38782	38858	38905	38700	38839	38778	39130	39090	38947	38785	38347	38607	38187	37808	38523	38550	39021	39182	38768	38966
0,1 mM	26198	27248	27612	28436	28906	29744	30196	30888	31387	31926	31907	31877	32718	32274	32639	33178	33400	33774	33382	32812	33435	32925	33132	33309	33020	33503	32972	33785	33766	33755	33940	33370	33180	33507	33595	33588	33463	32705	32763	32880	32963	33169	33052	32825	32806	32606	32704
0,1 mM	28728	29922	30479	30923	31676	32662	33057	33231	34526	34866	35105	35773	36266	36106	36677	36803	37275	37916	37727	37987	37740	37890	38405	38091	37507	37842	37629	38358	37791	37255	37340	37370	37280	38056	38058	37418	37451	37879	37562	37327	36865	36960	36853	37128	37029	36378	36642
1 mM	38807	40193	41378	42311	43073	43881	44649	45904	46157	46663	47661	48210	48736	48849	49337	49899	50449	50742	50529	51033	51353	51317	51780	51494	51791	52300	51619	51873	52060	52400	52547	52370	52249	52576	51967	52219	51586	52197	52096	51667	51412	52286	52860	52767	52130	52220	52582
1 mM	37601	39302	40382	41223	42459	43113	43867	44903	45403	45771	46531	46920	47439	47680	48101	49052	49125	49616	49573	50104	50407	50749	50771	51286	52047	52380	52131	52552	52234	52355	52523	52358	52074	52885	52548	51767	51419	51676	51660	51700	52683	52898	53148	52536	52293	52588	52903
1 mM	38726	39920	40588	42270	43298	44005	44475	45034	45921	46072	46951	47784	48154	48644	48485	49595	50081	51248	51698	51550	52337	52719	52901	52916	53621	53620	53346	53890	53816	54072	54599	54509	53981	54478	53867	54899	54511	54828	54185	53062	53091	54428	54737	55046	54247	54313	54196
10 mM	44139	45762	47642	49364	49644	50749	51225	52213	53062	53564	54147	54835	53865	54177	54211	55556	56343	57175	56559	56966	56723	57426	57753	57862	57809	55638	56386	56041	56973	57319	57462	57602	57735	57587	57343	56239	55606	55507	55882	55856	55958	56778	56867	56995	56469	56168	56838
10 mM	46442	47941	48839	49768	51386	52629	53442	54174	54807	55483	56561	57229	57287	57801	58214	58534	59000	59261	58694	59135	59371	60270	60148	59268	59532	59559	60250	60901	60086	59489	59534	59632	60357	58631	57431	58181	58242	58171	58013	58195	59568	59758	58847	59208	59516	59496	59284
10 mM	46169	48074	49404	49641	50784	52275	53511	54055	55015	56176	56728	56977	57283	58095	58611	58632	59074	59125	59647	60238	60543	60881	61643	61774	61053	62073	62174	62005	61337	60338	61416	61322	61134	60958	60565	62144	61122	60360	60625	61072	61391	61746	61081	61827	62089	61921	61591

## Sheet0
Programm: Tecan i-control				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	20.11.2025
Zeit:	11:09:33

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:10:00
Intervallzeit				00:00:10
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				144	Optimal (100%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				A1-D4
Startzeit:	20.11.2025 11:09:53

Warnung:	Die vorgegebene Kinetik-Intervall Zeit konnte nicht eingehalten werden (Zyklus):
	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Zyklus Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zeit [s]	0	12,8	25,5	38,3	51	63,8	76,5	89,3	102
Temp. [°C]	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A1	44176	44079	44272	43763	43030	43380	43803	43672	43275
A2	43930	44135	43867	43207	43558	43071	42571	42963	43037
A3	43992	44251	43909	43808	43462	43040	43301	43010	43368
A4	43986	44001	43797	43584	43252	43402	43511	43161	43264
B1	44036	43698	43785	43763	43582	42870	43423	43090	42877
B2	44016	44315	43658	42797	43306	43314	43308	43339	43163
B3	43885	43901	43416	43281	43287	43285	43086	43272	43110
B4	44082	43904	43695	43461	43318	43400	43186	43045	43169
C1	44142	43595	43574	43496	43246	43535	43015	42932	43105
C2	43814	44070	43304	43612	43250	43214	43173	43055	43131
C3	43861	43564	43349	43230	43390	43585	42998	42834
C4	43864	43639	42963	43055	43448	43491	43273	43112
D1	44208	44003	43069	43174	42964	43544	43604	43156
D2	43591	43969	43451	43197	43373	43204	43231	43498
D3	44329	43512	43195	43265	43190	43370	43270	42927
D4	44035	43950	43279	43194	43534	43172	43130	43382

Endzeit: