## Sheet19
Programm: Tecan i-control				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	21.11.2025
Zeit:	13:37:38

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:08:00
Intervallzeit				00:00:13
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				110	Optimal (91%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				D4-D6
Startzeit:	21.11.2025 13:37:54

Zyklus Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Zeit [s]	0	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260	273	286	299	312	325	338	351	364	377	390	403	416	429	442	455	468	481
Temp. [°C]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D4	37779	36763	35438	34619	33542	33422	32669	33063	32670	32038	31852	32663	32173	31253	31347	30446	30498	30715	29914	29877	30284	30029	29347	28898	30032	29184	29716	28735	28685	28554	28975	28265	28453	27928	28155	27737	27511	27926
D5	33780	33116	33165	32465	34817	33134	31265	33326	33972	33019	33297	32479	32671	32285	29478	28645	31047	31270	31962	29236	28091	27934	27838	29804	29028	27216	27409	28606	29804	29907	29481	28841	29613	29493	29127	29129	29168	29133
D6	35307	34229	33450	32480	31213	31215	30818	30969	30784	30690	30632	30573	30460	29940	30268	29921	29823	29551	29137	28946	28988	28769	28452	28476	28361	28070	27988	27678	27715	27523	27119	27082	26880	26727	26505	26401	26194	26187

	Efflux 1 mM Lactat (1:40): PfFNT-ilacco1.0 FP+ 50 µM CCCP

Endzeit:	21.11.2025 13:45:59

## Sheet18
Programm: Tecan i-control				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	21.11.2025
Zeit:	13:26:30

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:08:00
Intervallzeit				00:00:13
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				114	Optimal (91%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				D7-D9
Startzeit:	21.11.2025 13:26:46

Zyklus Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Zeit [s]	0	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260	273	286	299	312	325	338	351	364	377	390	403	416	429	442	455	468	481
Temp. [°C]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D7	36241	33993	32095	30643	29864	29234	28679	27867	27247	26501	25697	25011	24420	23776	23291	22916	22483	21873	21847	21529	21406	21218	21128	20973	20886	20971	20933	21092	21141	21261	21275	21424	21497	21494	21524	21530	21574	21580
D8	38485	36728	35378	33819	32241	31276	30247	29172	28430	27666	26806	26101	25456	24915	24341	23794	23461	23088	22754	22517	22336	22131	22228	22163	22017	22049	22110	22189	22151	22266	22163	22269	22318	22343	22293	22298	22375	22529
D9	36365	34634	32745	31074	29808	28955	28211	27703	27169	26475	25735	25255	24635	24079	23402	23221	22776	22423	22104	21886	21758	21613	21523	21447	21090	21171	20999	21110	20916	21105	20881	21230	21095	21083	21181	21228	21391	21306

	Efflux 1 mM Lactat (1:40): PfFNT+ilacco1.2 + 50 µM CCCP

Endzeit:	21.11.2025 13:34:51

## Sheet17
Programm: Tecan i-control				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	21.11.2025
Zeit:	13:15:47

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:08:00
Intervallzeit				00:00:13
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				112	Optimal (91%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				C4-C6
Startzeit:	21.11.2025 13:16:04

Zyklus Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Zeit [s]	0	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260	273	286	299	312	325	338	351	364	377	390	403	416
Temp. [°C]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
C4	33723	31314	29139	28866	28121	27707	26750	26115	25343	24600	23918	23091	22496	21891	21619	21344	21218	20853	20958	20818	20611	20619	20540	20217	20175	20538	20218	20190	20255	20407	20483	20404	20261
C5	38594	36138	33905	32502	31958	31305	30831	30315	29919	29764	28964	28397	27797	26739	26452	25823	25668	25081	24694	24608	24224	24311	24200	23668	23515	23446	23385	23569	23328	23450	23104	23396	23165
C6	33714	32267	30367	29042	28011	26170	24857	23700	23510	23129	22278	22280	21671	22027	21446	21059	20412	20820	20558	20696	20170	20579	18865	19768	19407	20276	19605	18949	19373	18989	19485	19412	19135

	Efflux 1 mM Lactat (1:40): PfFNT+ilacco1.1 + 50 µM CCCP

Endzeit:

## Sheet15
Programm: Tecan i-control				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	21.11.2025
Zeit:	12:49:10

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:08:00
Intervallzeit				00:00:13
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				75	Optimal (91%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				B4-B6
Startzeit:	21.11.2025 12:49:26

Zyklus Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Zeit [s]	0	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260	273	286	299	312	325	338	351	364	377	390	403	416	429	442	455	468	481
Temp. [°C]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
B4	37245	35987	36004	35943	35576	35268	34723	33863	34352	34165	33528	33203	32935	32674	32072	32003	31694	31434	31177	30505	30054	30104	29724	29280	29006	28523	27984	27880	27827	27212	26892	26845	26283	26158	25869	25831	25377	25083
B5	32540	32276	31957	31479	30739	30850	30033	29092	29468	29340	29083	28824	28649	28591	28190	28034	27652	27654	27326	26998	26532	26551	26293	25897	25796	25308	24929	24784	24843	24145	23967	23986	23496	23295	23028	22950	22608	22515
B6	34648	33113	32418	32224	31653	31889	31659	30831	30996	30878	30713	30062	30044	30082	29530	29455	29123	29104	28636	28547	27744	28069	27840	27300	27327	26832	26174	26144	26286	25479	25190	25292	24748	24659	24199	24148	24052	23768

	Efflux 1 mM Lactat (1:40): PfFNT-ilacco1.0 FP

Endzeit:	21.11.2025 12:57:30

## Sheet16
Programm: Tecan i-control				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	21.11.2025
Zeit:	13:04:04

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:08:00
Intervallzeit				00:00:13
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				113	Optimal (91%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				C7-C9
Startzeit:	21.11.2025 13:04:21

Zyklus Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Zeit [s]	0	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260	273	286	299	312	325	338	351	364	377	390	403	416	429	442	455	468	481
Temp. [°C]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
C7	39656	37951	36655	35588	34670	34084	33873	33496	33290	33210	32965	32603	32137	31841	31253	30945	30538	30066	29802	29421	28927	29074	28607	28536	28286	28076	27895	27608	27792	27661	27417	27395	27443	27233	27356	27238	27263	27214
C8	37351	35002	33869	33429	33118	32764	32219	31758	31073	30358	29857	29038	28604	28163	27518	27050	26869	26298	26100	25907	25823	25861	25561	25486	25426	25456	25175	25080	25059	25304	25156	25210	25112	25082	25063	25017	25133	25038
C9	34032	32553	31141	30418	29717	29314	28781	28587	28207	27840	27508	27078	26855	26534	26199	25915	25694	25189	25237	24803	24744	24733	24522	24578	24195	24119	24093	24067	23935	23861	23818	23676	23706	23725	23650	23708	23686	23568

	Efflux 1 mM Lactat (1:40): PfFNT+ilacco1.0 + 50 µM CCCP

Endzeit:	21.11.2025 13:12:26

## Sheet14
Programm: Tecan i-control				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	21.11.2025
Zeit:	12:37:09

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:08:00
Intervallzeit				00:00:13
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				91	Optimal (91%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				B7-B9
Startzeit:	21.11.2025 12:37:26

Zyklus Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Zeit [s]	0	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260	273	286	299	312	325	338	351	364	377	390	403	416	429	442	455	468	481
Temp. [°C]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
B7	37617	36739	35273	33397	31935	31080	30530	29612	28569	27601	26168	25159	24114	22905	21922	20706	19421	18209	17372	16571	15977	15686	15586	15452	15370	15280	15403	15594	15762	16088	16354	16636	16752	17022	17164	17525	17666	17910
B8	34929	33738	32288	31307	30240	29121	27954	26999	26107	25353	24626	23899	23037	22244	21383	20613	19828	19098	18362	17758	17256	16831	16296	15796	15653	15205	14855	14542	14232	13939	13806	13813	13972	14171	14496	14824	15136	15560
B9	28793	27986	27323	26301	24963	24524	23860	23377	22834	22233	21635	21205	20098	19231	18113	17310	16545	16005	15336	14902	14829	14736	14347	14087	14327	13996	14042	13868	13876	13872	13969	13827	13962	13858	14024	13933	14087	13963

	Efflux 1 mM Lactat (1:40): PfFNT+ilacco1.2

Endzeit:	21.11.2025 12:45:30

## Sheet13
Programm: Tecan i-control				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	21.11.2025
Zeit:	12:25:33

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:08:00
Intervallzeit				00:00:13
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				95	Optimal (91%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				A4-A6
Startzeit:	21.11.2025 12:25:49

Zyklus Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Zeit [s]	0	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260	273	286	299	312	325	338	351	364	377	390	403	416	429	442	455	468	481
Temp. [°C]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	35678	33565	31376	31158	29957	29017	28434	28643	27293	26118	25308	25326	24293	23667	23251	22520	22516	25820	22021	21944	21874	21653	21505	22225	21769	21213	21818	21672	21961	21562	21726	21767	21586	21822	28652	25364	22856	21832
A5	32975	32202	30609	30967	30386	29709	28746	28178	27504	26246	25351	24410	23504	22718	21633	20366	19780	18595	18258	17725	17286	17162	16827	16770	17287	16741	17487	17652	17903	17666	18071	17938	18268	18477	18849	18676	18548	18930
A6	39352	38547	37325	37321	36012	34642	33881	33488	33181	31875	31452	31177	30835	30369	29622	28897	28416	27531	27372	26564	26135	25481	24801	24238	24165	23074	23153	23076	22769	22314	22234	21937	21650	21709	21762	21415	21229	21397

	Efflux 1 mM Lactat (1:40): PfFNT+ilacco1.1

Endzeit:	21.11.2025 12:33:53

## Sheet12
Programm: Tecan i-control				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	21.11.2025
Zeit:	12:13:30

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:08:00
Intervallzeit				00:00:13
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				95	Optimal (91%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				A7-A9
Startzeit:	21.11.2025 12:13:47

Zyklus Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Zeit [s]	0	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260	273	286	299	312	325	338	351	364	377	390	403	416	429	442	455	468	481
Temp. [°C]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A7	39147	37307	34377	32343	31430	31120	30442	29563	28432	27229	25637	24064	22459	20727	19271	17984	17054	16390	15985	15661	15468	15324	15141	15050	15185	15341	15605	15798	16138	16431	16743	16926	17080	17209	17187	17192	17125	17171
A8	28149	27450	26426	25170	24347	23953	23594	23159	22814	22426	22097	21724	21037	20388	19687	18724	17836	16895	16061	15206	14513	14016	13578	13302	13137	13172	13203	13229	13391	13546	13689	13786	13842	13892	13911	14001	14061	14054
A9	33906	32746	32345	31491	30850	30595	30171	29420	28933	28169	27533	26601	25735	24949	24164	23156	22401	21461	20559	19779	19229	18682	18444	18022	17914	17890	18014	18333	18460	18695	18891	19071	19295	19336	19358	19440	19387	19371

	Efflux 1 mM Lactat (1:40): PfFNT+ilacco1.0

Endzeit:	21.11.2025 12:21:51

## Sheet11
Programm: Tecan i-control				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	21.11.2025
Zeit:	12:01:12

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:08:00
Intervallzeit				00:00:13
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				103	Optimal (91%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				E7-H9
Startzeit:	21.11.2025 12:01:31

Zyklus Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Zeit [s]	0	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260	273	286	299	312	325	338	351	364	377	390	403	416	429	442	455	468	481
Temp. [°C]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 mM	43281	45271	48889	50792	52693	53525	55248	55183	56593	56617	57349	57566	57997	58394	59311	59622	59348	59373	59653	59625	60529	60195	60591	61357	61314	60092	61119	60530	61476	61275	61711	OVER	62673	62640	OVER	63126	OVER	OVER
10 mM	40894	44516	47783	49546	51465	52539	53630	53498	55192	55176	56066	56644	56549	57309	58114	57436	57731	58321	58139	57887	59138	59614	59369	59532	59782	58722	59310	59365	60233	60400	60484	60710	61162	61024	61364	61619	61293	62213
10 mM	37514	41021	44328	46200	48536	50094	51392	52635	53913	54556	54527	56169	55805	56586	57367	57746	58302	58537	58530	59531	59164	58549	60331	59719	59977	60511	60946	61083	61222	61960	61971	62655	62735	62696	63510	62855	63277	63690
1 mM	25896	26147	27360	27511	27609	28178	28324	28324	28362	29088	29098	28906	29201	29264	29391	29215	29401	29268	29687	29629	29743	29944	29719	30296	29922	29766	30147	30009	29911	30142	30159	30425	30557	30479	30487	30479	30456	30767
1 mM	25133	25582	26566	26815	27050	27563	27412	27453	27916	28288	28391	28319	28326	28479	28731	28784	28521	28697	29072	29007	29179	29376	29377	29860	29759	29437	29703	29491	29691	29919	30082	30107	30480	30419	30310	30399	30538	30630
1 mM	25067	25029	25762	26104	26332	26742	26936	26823	27085	27482	27834	27633	27917	27973	28111	28290	27940	28101	28509	29016	28749	28961	29106	29776	29321	29381	29573	29281	29566	29735	29786	30400	30153	30206	30373	30540	30363	30476
0,1 mM	22026	21965	21997	22273	22433	22522	22634	22682	22999	23048	23033	22830	22480	22515	22281	22453	22480	22529	22632	22590	22735	22776	22638	22518	22538	22495	22366	22312	22337	22482	22451	22351	22527	22494	22439	22288	22363	22360
0,1 mM	22071	22034	22078	22231	21910	21907	21906	21807	21775	21699	21888	21843	21844	21996	22046	21926	22032	22109	22308	22251	22423	22332	22254	22473	22490	22620	22782	22435	22788	22736	22512	22513	22445	22367	22500	22303	22451	22521
0,1 mM	20443	20153	20259	20216	20074	20065	19693	19849	19775	19908	20084	19946	20148	20196	20191	20454	20629	20544	20581	20683	20830	20917	20799	20933	21086	21232	21164	21060	21210	21397	21218	21330	21266	21290	21143	21049	21168	21107
Hepes	22975	22835	22582	22291	22237	22254	22170	21905	21866	21941	21810	21730	21599	21386	21522	21486	21457	21278	21517	21406	21375	21408	21449	21349	21255	21417	21256	21347	21258	21269	21276	21507	21386	21430	21359	21565	21549	21465
Hepes	22963	22924	22793	22528	22152	22298	21864	21894	21859	21829	21731	21791	21475	21381	21346	21334	21250	21357	21527	21593	21594	21515	21498	21626	21263	21613	21325	21561	21559	21705	21567	21512	21580	21520	21434	21507	21455	21686
Hepes	22161	21674	21748	21391	21467	21496	21466	21566	21676	21774	21856	22012	21861	22037	21995	22155	22124	22237	22283	22238	22518	22320	22298	22485	22360	22372	22219	21988	22046	22032	21999	21877	21796	21935	22003	21853	21909	21956

	Influx: PfFNT -ilacco1.0 FP + 50µM CCCP

Endzeit:	21.11.2025 12:09:42

## Sheet10
Programm: Tecan i-control				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	21.11.2025
Zeit:	11:50:40

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:08:00
Intervallzeit				00:00:13
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				101	Optimal (91%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				A4-D6
Startzeit:	21.11.2025 11:50:58

Zyklus Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Zeit [s]	0	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260	273	286	299	312	325	338	351	364	377	390	403	416	429	442	455	468	481
Temp. [°C]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 mM	35424	36833	37991	38837	39377	40220	40707	41157	41892	42162	42763	42666	43815	43405	43342	43809	44058	44344	44501	43923	45055	44153	44777	44899	44852	45117	45466	45160	45654	45525	45530	47185	46136	46382	46341	47420	47844	47293
10 mM	35229	36749	38450	38846	39217	40154	40460	40857	41572	42009	42339	42770	43001	43188	43252	43308	43420	43560	43585	43529	43446	43308	43756	43793	43552	43694	44113	43860	44541	44315	44152	44505	44839	44806	44632	45002	45493	44742
10 mM	39624	41121	42438	43112	43602	44496	45007	45454	46239	46427	46943	46997	47577	47525	47640	48147	48195	48626	48826	48571	48784	48262	49194	49089	48538	48295	47796	48059	48811	48380	47617	48484	47892	47836	47899	48017	47950	47480
1 mM	26869	27348	27951	27896	28448	28667	28707	29276	29518	29806	29603	30073	29809	29769	29815	29781	29733	29913	29922	30246	30360	29474	29941	30008	29363	30045	29735	29867	29955	29958	29866	29590	29951	29976	30007	29772	30443	30062
1 mM	26599	27404	27820	27839	28069	28316	28643	28955	29191	29379	29308	29623	29617	29322	28747	29577	29331	29726	29816	29895	30013	29381	29229	29523	29214	29593	29309	29074	28957	29303	28992	28570	29283	28883	29003	28934	29370	29268
1 mM	25708	26178	26887	27118	27558	27751	28107	28288	28647	28906	28705	29075	29361	29076	28745	29089	29337	29167	29274	29142	29327	29017	28917	29129	28910	28944	28860	28600	28933	28977	28984	28890	28960	28983	28999	29040	29102	29310
0,1 mM	15998	16290	16227	16590	16478	16545	16647	16771	16899	16934	17047	17098	17116	17164	17231	17142	17033	17056	17123	17148	17145	17087	17028	17432	17175	17356	17122	17430	17454	17446	17442	17473	17738	17738	17730	17660	17931	17850
0,1 mM	16967	17224	17252	17431	17319	17457	17539	17640	17690	17607	17811	17694	17781	17738	17706	17803	17769	17731	17715	17929	17806	17727	17504	17757	17594	17814	17485	17482	17512	17357	17169	17403	17452	17296	17404	17291	17336	17337
0,1 mM	16911	17227	17073	17282	17319	17378	17415	17643	17599	17539	17764	17744	17931	17742	17700	17766	17727	17494	17592	17813	17659	17559	17560	17650	17331	17384	17303	17346	17273	17203	17102	17288	17273	17312	17236	17268	17357	17307
Hepes	14035	14058	14082	14145	13933	14221	14271	14288	14357	14203	14351	14374	14349	14195	14358	14182	14324	14275	14254	14282	14231	14466	14380	14325	14463	14554	14480	14511	14582	14609	14800	14745	14953	14741	14912	14844	15000	15005
Hepes	14411	14589	14504	14526	14379	14564	14607	14679	14721	14508	14661	14725	14677	14528	14550	14535	14557	14654	14595	14603	14462	14508	14477	14572	14579	14651	14635	14642	14772	14717	14839	14749	14925	14741	14881	14798	15029	14932
Hepes	14914	15097	15014	14989	14942	15001	14936	14916	14936	14979	14893	14844	14987	14776	14799	14698	14737	14738	14747	14802	14717	14612	14666	14547	14630	14794	14633	14530	14635	14608	14584	14557	14593	14447	14583	14615	14554	14566

	Influx: PfFNT + ilacco1.2+ 50µM CCCP

Endzeit:	21.11.2025 11:59:09

## Sheet9
Programm: Tecan i-control				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	21.11.2025
Zeit:	11:40:09

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:08:00
Intervallzeit				00:00:13
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				105	Optimal (91%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				A7-D9
Startzeit:	21.11.2025 11:40:27

Zyklus Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Zeit [s]	0	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260	273	286	299	312	325	338	351	364	377	390	403	416	429	442	455	468	481
Temp. [°C]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 mM	40822	42024	43326	43855	43747	44462	44909	45163	44623	45267	45413	45588	45070	45497	45202	44900	44872	44827	44971	45560	44880	44787	44277	44445	44239	44923	44117	43613	43902	43529	43670	43850	42936	43408	43294	43363	42886	42694
10 mM	39130	40560	41242	41735	42058	42778	42726	42842	42986	42798	45143	43006	43233	44580	43663	43333	43936	43408	42386	44663	43648	42586	42766	42322	42596	42815	42256	41874	42274	41429	43082	43385	42865	43552	41685	42336	43060	42611
10 mM	39085	40597	41785	42264	43095	42899	43770	43850	44240	44192	44773	44984	44637	44879	45012	45127	45292	44384	44096	44871	45166	44043	44028	44188	44657	43943	43700	43391	43274	43799	43819	43280	42480	43472	43776	42808	42924	42642
1 mM	31060	31719	32210	31780	32396	32214	32709	32811	32389	32849	32721	32457	32152	32110	32129	32419	32181	31511	31299	31543	31371	30990	31009	30520	30611	30581	30197	30050	30080	30344	30087	30311	30262	30122	29777	30042	29606	29428
1 mM	30821	31245	31647	31668	31850	31540	31857	32272	31951	32235	32317	32251	32173	31947	31736	31511	31736	31319	31170	31542	31409	30930	30625	30414	30726	30232	30229	29837	29979	29963	30023	30191	29890	29910	30044	29397	29476	29293
1 mM	30889	31679	32179	32262	32825	32220	32599	32580	32679	32552	32554	32324	32387	32707	32120	31909	32280	32142	31130	31746	31436	31174	30733	30948	31101	30594	30158	30182	30125	30438	30457	30161	30271	30052	29941	30080	30169	29490
0,1 mM	21969	21879	22523	21921	21992	22248	22490	21989	22034	22476	22029	22443	21728	21467	21665	22106	21851	21885	21388	21225	21149	21052	21109	21077	21316	20539	20426	20367	20389	20861	20751	20827	20481	20998	20550	20199	20663	20442
0,1 mM	22224	22376	21834	22169	22063	22610	21492	21465	21511	21356	21652	21589	21215	21005	21083	20944	21177	21067	20830	21167	20926	20630	20635	20310	20762	20397	20451	20571	20196	20537	20183	20209	20404	20166	20103	20391	20247	20005
0,1 mM	20468	20608	20663	20642	20900	20444	20664	20449	20564	20682	20530	20637	20493	20220	20219	20141	20205	20022	20101	20136	20138	19965	19917	19845	19814	19794	19828	19764	19748	19801	19671	19696	19642	19530	19564	19504	19283	19434
Hepes	20308	20262	20270	20156	20011	20056	20020	20075	20008	19882	19718	19673	19671	19645	19407	19327	19594	19454	19559	19405	19339	19167	18984	19278	19126	18918	18904	19100	18890	19034	18887	18849	18719	18840	18861	18979	18862	18736
Hepes	20026	19821	19828	19822	19639	19750	19608	19543	19808	19673	19528	19611	19367	19279	19216	19284	19170	19148	19190	19201	19106	18857	18985	18797	18686	18541	18720	18686	18573	18618	18450	18651	18434	18557	18439	18530	18487	18287
Hepes	19900	20259	20473	20227	20104	20003	20167	20201	19892	19960	19965	20102	20102	20030	19879	20006	19937	19709	19613	19711	19561	19439	19270	19164	19512	19335	19416	19353	19066	19165	19090	19087	19041	19103	18975	19012	19151	19138

	Influx: PfFNT + ilacco1.1+ 50µM CCCP

Endzeit:	21.11.2025 11:48:39

## Sheet7
Programm: Tecan i-control				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	21.11.2025
Zeit:	11:16:42

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:08:00
Intervallzeit				00:00:13
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				77	Optimal (91%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				E10-H12
Startzeit:	21.11.2025 11:17:01

Zyklus Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Zeit [s]	0	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260	273	286	299	312	325	338	351	364	377	390	403	416	429	442	455	468	481
Temp. [°C]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 mM	33812	36537	37620	39339	40041	40964	41950	43001	43067	44224	43926	44683	45662	46236	46985	46513	46806	47242	47686	47634	48040	48081	49220	49082	48984	49311	49752	49712	50338	50536	50660	50998	50921	51052	51601	51413	51692	51737
10 mM	33572	35840	37220	38508	39290	40207	41153	41072	41954	42563	42568	43863	43411	45376	45364	46008	45827	46669	47291	47460	47872	47924	48280	48835	48820	48917	49331	48982	49850	49536	50017	50364	50438	50714	51136	50555	51585	51469
10 mM	41733	44517	45710	46991	47744	47727	48337	49500	50149	50157	50946	50430	51192	51509	51998	52697	53057	52814	53264	54149	54184	54715	55123	54469	55450	55185	55410	55582	55474	55994	56402	56051	56803	57517	57440	57345	57264	57262
1 mM	23686	25310	26174	26488	26993	27397	27891	27862	28721	29235	28948	29660	29872	30337	30339	30944	31303	31168	31931	31771	32320	32290	32761	33086	33133	33528	33823	34180	34369	34682	35622	35735	36013	36250	36687	37012	37364	37898
1 mM	24185	25927	26582	27898	28917	29407	29606	30222	30986	30940	30791	32078	31467	32655	32364	33028	33352	33478	33953	34368	33911	34473	35085	34999	35822	35795	35913	35972	36170	36299	36564	37480	36865	37162	37286	37463	37499	37881
1 mM	22714	24998	25642	26828	27503	28299	28322	29986	29981	30388	31124	31354	31871	31869	32416	32113	32600	32852	33296	33447	33893	34130	34044	34294	34401	34525	34695	35103	35152	35851	36018	36100	36412	36690	36997	36881	37048	37117
0,1 mM	11800	12499	12584	13221	13566	13965	14497	15044	15355	15696	15782	16425	16407	17017	17212	17340	17729	17903	18136	18058	18345	18593	18947	19038	19314	19602	19883	20149	20218	20296	20495	20720	20876	21028	21265	21274	21517	21567
0,1 mM	11768	12322	12774	12923	13507	13883	14437	14491	14944	15095	15554	15779	15919	16540	16279	16889	16917	17079	17469	17380	17842	17892	17857	18266	18578	18722	18897	19101	19117	19259	19718	19976	20396	20656	20634	21155	21220	21485
0,1 mM	12146	12414	12936	13026	13394	13601	14113	14076	14933	15316	15176	16106	15949	16598	16956	17158	17304	17508	17703	18095	18138	18381	18715	18602	18846	18812	19010	19347	19228	19461	19740	19807	20095	20169	20262	20508	20780	20843
Hepes	8632	8570	8549	8448	8456	8383	8377	8323	8263	8176	8243	8110	8188	8066	8002	7967	7974	7974	7930	8026	7919	7921	7938	7879	8002	7942	7938	7887	7883	7912	7876	7834	7826	7748	7794	7811	7694	7778
Hepes	8464	8384	8349	8245	8100	8049	8092	8072	8055	7829	7792	7888	7818	7827	7718	7708	7691	7723	7698	7579	7603	7592	7599	7593	7597	7549	7589	7620	7641	7623	7674	7753	7629	7642	7748	7741	7748	7778
Hepes	7832	7636	7684	7538	7428	7442	7369	7431	7436	7479	7446	7469	7380	7280	7288	7269	7367	7223	7269	7148	7206	7158	7120	7212	7121	7069	7087	7093	7073	7089	7137	7100	7139	7165	7081	7150	7154	7147

	Influx: PfFNT-ilacco1.0 FP

Endzeit:	21.11.2025 11:25:13

## Sheet8
Programm: Tecan i-control				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	21.11.2025
Zeit:	11:29:33

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:08:00
Intervallzeit				00:00:13
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				108	Optimal (91%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				E1-H3
Startzeit:	21.11.2025 11:29:52

Zyklus Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Zeit [s]	0	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260	273	286	299	312	325	338	351	364	377	390	403	416	429	442	455	468	481
Temp. [°C]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 mM	41419	42910	44379	44881	45775	46069	46370	47181	46961	47687	47561	48121	48407	49151	49212	49927	50170	49775	49693	50568	50336	51116	50447	50630	49947	50815	51266	51706	52808	51929	53086	53488	53148	53175	53609	53674	53697	55200
10 mM	40208	41938	42876	43298	43764	44289	45338	45622	45891	46236	45972	46675	47055	46978	47312	48069	48384	48409	48149	48797	48754	49742	49601	50056	50240	50279	50795	51241	52377	51366	52173	53421	52973	53326	53315	53303	53727	54775
10 mM	40424	42420	43475	43902	43834	44214	45369	45585	45245	46195	46234	46950	47133	46795	47580	47820	48567	48396	48290	48804	48483	49297	48954	50096	50272	50387	49907	50668	51138	50918	51223	52186	52149	52570	52530	52849	52534	53072
1 mM	31851	32374	33047	32937	32844	32728	33377	33698	33762	34130	34289	33858	34232	34218	34409	34718	34985	34296	34834	35369	34874	35204	35566	35882	36044	36573	36057	36238	36601	36682	37047	37527	37597	37636	37766	38352	38216	38189
1 mM	31239	31785	31968	32613	32548	32732	33096	33591	33757	34109	34334	33934	34528	34562	34575	35101	35168	34999	35348	35675	35141	35679	36177	36068	35969	36429	36028	35723	36162	36558	36619	37250	37518	37538	37843	38046	38176	37926
1 mM	31195	31826	32514	33081	33258	33642	33954	34300	34518	34644	34737	34624	35191	35041	35263	35582	35605	35645	35965	36188	35724	35987	36327	36137	36339	36549	36667	36584	36542	36852	37065	37592	37853	37976	38176	38359	38416	38245
0,1 mM	24609	24732	24957	24838	25072	25005	24935	25209	25269	25203	25333	25294	25183	25200	25281	25281	25284	25120	24921	24729	24721	24908	24648	24717	24883	24890	24738	24590	24819	24719	24595	24764	24629	24677	24995	24823	24647	24740
0,1 mM	22875	22781	23031	22892	23029	23030	22988	23399	23449	23280	23185	23179	23283	23429	23379	23537	23400	23081	23122	23428	23365	23567	23458	23331	23356	23936	23681	24171	24098	24271	24358	24503	24382	24288	24856	24730	25059	25195
0,1 mM	24703	24614	24749	24776	24935	24889	24880	24962	25083	25020	25259	25259	25158	25356	25390	25369	25453	25328	25052	25247	25007	24692	24648	24772	24284	24669	24796	24466	24731	24502	24413	24348	24279	23811	24489	24017	24406	24068
Hepes	22132	22240	22258	22339	22346	22340	22372	22344	22301	22260	22379	22393	22393	22119	22220	22369	22420	21944	22335	22112	21930	22320	22219	22222	22224	22338	22135	22347	22485	22222	22417	22679	22556	22413	22637	22735	22876	22821
Hepes	22519	22733	22693	22770	22709	22703	22782	22778	22681	22643	22579	22678	22777	22649	22932	22743	22802	22538	22553	22376	22277	22215	22267	22379	21877	22185	21991	22145	22118	22022	21959	22238	22149	22185	22036	22426	22208	22257
Hepes	22170	22149	22352	22320	22303	22385	22381	22387	22361	22242	22497	22378	22674	22604	22590	22528	22392	22141	22247	22146	22131	22149	21846	22076	21834	22333	21904	21894	22208	21853	21725	22287	21898	21635	21952	21750	21714	21657

	Influx: PfFNT + ilacco1.0+ 50µM CCCP

Endzeit:	21.11.2025 11:38:03

## Sheet6
Programm: Tecan i-control				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	21.11.2025
Zeit:	11:06:32

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:08:00
Intervallzeit				00:00:13
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				86	Optimal (91%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				A1-D3
Startzeit:	21.11.2025 11:06:50

Zyklus Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Zeit [s]	0	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260	273	286	299	312	325	338	351	364	377	390	403	416	429	442	455	468	481
Temp. [°C]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 mM	35631	37063	38481	39001	39505	40076	40725	41889	41981	43372	43647	43858	44991	45080	45527	46415	46934	46862	47473	47834	48431	48753	49397	49484	49324	49923	50096	50314	49961	50622	50672	51304	51313	51996	52433	52802	53044	53541
10 mM	31168	32291	33078	34068	34876	35101	35657	36224	36382	36947	37646	38106	38648	38451	39336	39478	40122	40366	40851	41314	41809	41996	42445	42866	43335	43661	44098	44430	44507	45530	45323	46361	47199	47081	47450	48359	48813	48908
10 mM	38001	39104	39756	40228	40556	40654	40990	41361	40899	41990	42102	42149	42876	43583	43186	43450	43780	44594	45539	45545	45791	46186	47158	46892	46532	46756	48060	47924	47386	47865	47186	48912	48172	48164	49419	49485	49819	49365
1 mM	37136	38136	38901	39986	40353	40906	41104	41826	42440	42430	43437	44050	44882	45297	46262	46869	47220	47855	48535	48846	49095	49931	50358	50408	51038	50850	51523	51221	51572	52442	51671	52189	52485	52124	52516	52247	52495	51740
1 mM	35628	36517	37160	38402	38280	38977	39528	40412	41147	41327	42031	42813	43435	43816	44235	45604	45624	46754	47311	47147	47564	48640	49387	49576	49785	49290	50190	50358	50263	51332	50667	51197	51682	51197	52035	51732	52027	51570
1 mM	39405	40271	40674	40822	41379	41292	41646	43015	44042	44036	44870	45879	46547	46342	46389	47244	47832	47719	48235	47957	48237	49545	50314	50223	50507	50721	50679	50285	50094	50232	49857	50966	50385	49844	50706	51505	51546	50940
0,1 mM	27164	27837	28032	28247	28424	28633	28882	29264	29637	29691	30065	30230	30605	30635	30592	30882	30907	30780	31273	31326	31465	31387	31265	31314	31217	31346	31624	31185	31651	31725	31388	31540	31805	31678	31999	31946	32058	31852
0,1 mM	24400	25109	25486	25588	26057	26339	26695	27068	27148	27403	27824	27885	28234	28425	28599	29163	29244	29525	29792	29856	30138	30351	30580	30668	30386	30649	31115	30777	30904	31220	31450	31624	31966	31764	32498	32219	32586	32824
0,1 mM	24315	24849	25229	25477	25825	26297	26662	27007	27556	27704	27933	27788	28421	28159	29331	29645	28937	29981	29987	30058	30896	30299	31607	31785	31455	32292	31814	31969	33253	32950	32984	33432	34147	33700	34129	34550	34963	35147
Hepes	8259	8272	8148	8173	8181	8236	8266	8319	8385	8459	8373	8418	8466	8426	8358	8474	8470	8413	8434	8378	8399	8484	8467	8446	8375	8308	8317	8380	8454	8370	8335	8360	8433	8438	8479	8442	8455	8438
Hepes	8320	8455	8357	8404	8294	8357	8329	8301	8347	8501	8499	8511	8606	8509	8493	8662	8693	8624	8661	8676	8676	8804	8824	8907	8901	8906	8937	8876	9057	9028	9018	9056	9127	9207	9228	9196	9288	9333
Hepes	8145	8158	8015	8188	8060	8165	8336	8231	8244	8416	8528	8653	8764	8685	8711	8830	8952	8992	9061	8991	9092	9370	9340	9318	9267	9486	9508	9420	9694	9638	9675	9729	9876	9964	9953	9964	10054	10072

	Influx: PfFNT + ilacco1.2

Endzeit:	21.11.2025 11:15:01

## Sheet5
Programm: Tecan i-control				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	21.11.2025
Zeit:	10:56:10

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:08:00
Intervallzeit				00:00:13
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				92	Optimal (91%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				D10-D12
Startzeit:	21.11.2025 10:56:27

Zyklus Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Zeit [s]	0	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260	273	286	299	312	325	338	351	364	377	390	403	416	429	442	455	468	481
Temp. [°C]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D10	41494	42678	43320	44212	44267	44989	45277	45799	46415	46832	46934	47216	47333	47722	48637	48943	48781	48608	48605	49106	48873	49223	49106	49083	49445	49262	48941	48936	48898	49290	49269	48916	49133	49065	48680	48563	48978	48342
D11	40846	41684	42464	42586	42995	43560	43797	44187	44630	44881	45457	44932	45596	46234	46460	46882	46760	46686	47718	47893	47803	47884	47927	48105	48013	47866	48104	48035	48241	48347	47975	48385	48293	48252	48324	48196	48562	48116
D12	40582	41631	42374	42570	43276	43577	44316	44642	45172	45188	45815	45557	45951	46125	47015	47266	47342	47442	47994	48171	47985	48331	48484	48374	48715	48501	49046	48828	48755	49164	48787	49214	49173	49110	48841	48952	49025	48633

	1 mM Lactat Influx: PfFNT+ilacco1.0 Influx --> Versuch schneller zu arbeiten --> geringere Totzeit, aber kaum Effekt

Endzeit:	21.11.2025 11:04:31

## Sheet4
Programm: Tecan i-control				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	21.11.2025
Zeit:	10:47:37

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:08:00
Intervallzeit				00:00:13
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				89	Optimal (91%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				E10-H12
Startzeit:	21.11.2025 10:47:56

Zyklus Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Zeit [s]	0	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260	273	286	299	312	325	338	351	364	377	390	403
Temp. [°C]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 mM	38749	40057	40633	41017	42088	42808	43224	43993	44960	45579	45965	46941	47768	47792	48751	49485	49611	49991	50220	51012	51535	51950	51730	52505	52805	53307	53162	54069	53250	53547	53789	53976
10 mM	36612	37561	38097	38265	38917	39355	39516	39879	40543	40511	40812	41536	41812	41710	41908	42869	42520	43152	42301	42292	43057	43149	43310	43533	43556	43760	43842	44397	43517	44089	43437	44219
10 mM	36550	37589	37925	38035	39084	39029	39363	39609	39976	40571	40951	41686	42099	41780	42260	43240	42784	43101	43579	43687	43565	44141	44045	44042	44384	44331	44309	44916	44023	44312	44355	44279
1 mM	34507	35664	36522	37014	37858	38160	38844	39602	40770	40597	41364	41595	42675	42655	43173	43729	43700	44052	44502	44214	44741	44921	45800	44543	45526	45524	45481	45381	45754	45364	45749	45879
1 mM	35328	35961	36897	37689	38058	38191	38700	39052	39758	39839	40409	40682	41560	41706	41756	42701	42237	42754	43474	43370	43299	43983	44523	44040	44211	43913	44289	44904	44375	44838	44641	44696
1 mM	32553	33294	33822	34112	34467	34991	35413	36036	36546	36384	36793	37197	38063	37819	38262	38626	38468	38992	38901	38661	39016	39414	39441	38885	39645	39696	39693	39730	39431	39733	39753	39619
0,1 mM	26835	27477	28038	28175	28248	28329	28840	29222	29481	29640	29942	29728	29906	30190	30396	30449	30774	30344	30505	30632	30741	30689	31003	30770	30795	30939	31113	30803	30954	30676	31208	30998
0,1 mM	25568	26501	26919	26785	27066	27187	27295	27884	28370	28093	28270	28276	28660	28778	29014	29142	29349	28692	29188	29179	29320	29221	29573	29465	29216	29439	29549	29341	29694	29175	29675	29631
0,1 mM	25190	25847	26059	26133	26541	26934	26843	27492	27952	27829	27883	27902	28082	28401	28658	28680	28989	28327	28845	28978	28948	28989	29295	28908	28813	29112	28978	28738	29371	28766	28962	28836
Hepes	10961	10932	10859	10763	10796	10757	10715	10701	10625	10581	10621	10682	10438	10494	10597	10486	10465	10605	10552	10461	10339	10309	10256	10172	10301	10318	10239	10102	10316	10030	10060	10029
Hepes	10136	10206	10064	9993	9970	10013	9997	9922	9965	9924	9798	9860	9854	9797	9752	9709	9771	9812	9701	9789	9596	9716	9611	9581	9684	9631	9597	9432	9596	9548	9553	9592
Hepes	9929	9789	9851	9852	9814	9846	9862	9838	9835	9897	9865	9861	9825	9807	9787	9791	9642	9766	9680	9600	9603	9462	9480	9415	9428	9452	9408	9369	9397	9207	9266	9323

	Influx: PfFNT + ilacco1.1

Endzeit:

## Sheet3
Programm: Tecan i-control				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	21.11.2025
Zeit:	10:43:36

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:08:00
Intervallzeit				00:00:13
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				85	Optimal (91%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				A10-D12
Startzeit:	21.11.2025 10:43:55

Warnung:	Die vorgegebene Kinetik-Intervall Zeit konnte nicht eingehalten werden (Zyklus):
	2, 3

Zyklus Nr.	1	2	3
Zeit [s]	0	36,4	46,5
Temp. [°C]	--	--	--
A10	36213	36246	37054
A11	37225	38304	38043
A12	36777	37883	36926
B10	32891	31512
B11	32001	30812
B12	32286	31385
C10	6759	6507
C11	6821	6813
C12	6662	6502
D10	905	895
D11	783	774
D12	852	848

	Test

Endzeit:

## Sheet2
Programm: Tecan i-control				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	21.11.2025
Zeit:	10:30:42

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:08:00
Intervallzeit				00:00:13
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				87	Optimal (91%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				A10-D12
Startzeit:	21.11.2025 10:31:01

Fehler:	Command: "CHECK FI.TOP.STEPLOSS" Returned answer: "ERR044: SHUTTER at module FIL lost steps abs(-32)>10"

Zyklus Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Zeit [s]	0	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260	273	286	299	312	325	338	351	364	377	390	403	416	429	442	455	468	481
Temp. [°C]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 mM	38107	38495	39704	39789	38950	39476	39637	39995	40115	39446	39661	39313	39669	39827	39152	39486	39467	39449	39595	39209	39103	39242	39488	39576	39321	38901	39188	39295	39220	39239	39830	39749	39681	39632	39677	40320	40655	40728
10 mM	39306	40144	40113	40586	40776	40845	41034	41550	41696	41890	41768	41930	41735	42333	41541	41804	42078	42043	42196	42249	42588	42489	42286	42837	42579	42210	43343	42905	43361	42983	44067	43831	43506	43082	43205	43661	43948	43506
10 mM	36487	37320	37545	37878	37073	37314	37892	37807	38337	38636	38681	38841	39312	39697	39612	39933	40308	40514	41180	41681	41645	42037	42392	42643	42590	42962	42890	43044	43037	43462	43494	43224	42779	42874	43482	43023	43512	43345
1 mM	36511	36890	37039	37552	37048	38675	37886	38349	38531	38172	37902	38750	38588	38795	37932	38252	39050	39004	38250	38987	38203	37803	37782	37227	37151	37470	38385	38491	38326	38417	38257	37941	37769	37598	37806	37557	37197	37473
1 mM	35571	36332	36786	36772	36755	37541	37505	37680	37782	37566	37612	37497	37651	37916	37387	37759	37934	37412	37393	37637	37505	37527	37301	37088	36784	36747	37397	37131	37426	37407	37402	36876	36856	36779	36634	36529	36475	36660
1 mM	34370	35639	36278	36916	36677	36138	36598	36271	36770	37031	36576	36867	36525	36194	35970	36198	36161	36494	36127	36315	36058	36115	35969	36577	35856	35737	36277	36244	36256	36214	36294	36311	36369	36111	36207	36199	36295	36367
0,1 mM	12191	12009	11806	11699	11597	11497	11387	11428	11311	11099	11008	10850	10790	10638	10585	10541	10240	10271	10090	10135	9996	9780	9630	9507	9508	9470	9525	9379	9386	9319	9246	9173	8982	8894	8877	8762	8754	8653
0,1 mM	11393	10550	10292	10071	10013	10380	9765	9622	9522	9221	9229	9184	9931	8970	9190	9871	9676	8723	8558	8621	8436	8287	8213	8106	8583	8071	8122	8005	8339	7939	7901	7847	7742	8244	7631	7561	8195	7505
0,1 mM	12024	11774	11453	11236	11127	11089	10942	10819	10866	10763	10657	10632	10703	10648	10597	10528	10422	10404	10241	10133	10105	9909	9792	9741	9694	9701	9649	9462	9436	9368	9323	9160	9044	9064	9000	8882	8817	8716
Hepes	1088	1087	1081	1084	1070	1071	1072	1074	1068	1074	1082	1073	1075	1076	1068	1076	1071	1076	1074	1078	1070	1073	1068	1072	1061	1073	1062	1069	1068	1086	1083	1085	1079	1078	1073	1079	1068	1072
Hepes	941	942	926	931	934	919	920	932	921	918	919	922	925	922	927	932	913	923	927	926	917	925	920	919	922	931	923	919	927	931	928	931	932	931	928	928	920	921
Hepes	1027	1029	1024	1020	1019	1017	1010	1013	1013	1008	1014	1012	1019	1015	1012	1017	1019	1012	1011	1017	1008	1015	1015	1019	1001	1011	1008	1011	1008	1017	1024	1017	1020	1023	1011	1008	1011	1007

	Influx: PfFNT + ilacco1.0, Zellen unverdünnt

Endzeit:	21.11.2025 10:39:12

## Sheet1
Programm: Tecan i-control				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	21.11.2025
Zeit:	10:20:30

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:08:00
Intervallzeit				00:00:13
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				101	Optimal (91%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				A10-D12
Startzeit:	21.11.2025 10:20:48

Fehler:	Command: "CHECK FI.TOP.STEPLOSS" Returned answer: "ERR044: SHUTTER at module FIL lost steps abs(-30)>10"

Zyklus Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Zeit [s]	0	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260	273	286	299	312	325	338	351	364	377	390	403	416	429	442	455	468	481
Temp. [°C]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 mM	37297	38038	38139	38506	38853	39607	40138	39942	40220	40754	41623	41377	41206	42041	41943	41751	42647	42915	42806	42989	43227	43396	43575	43941	44227	44626	44918	45274	45320	45346	45380	45904	46532	46475	46817	46889	47829	47909
10 mM	37210	37916	38154	38199	38346	38606	38700	38842	38741	38867	39142	39681	39524	39726	39887	40211	40370	40615	40900	40727	41004	41109	41562	41485	42315	42183	42069	42435	43320	43800	43441	43795	44062	44648	45132	44927	45678	45880
10 mM	37148	38043	38437	38683	38746	39157	39365	39387	40342	40214	40538	41430	41557	41067	41620	41704	42333	42167	42295	43102	42770	42561	43263	43413	43757	44035	44200	44293	44510	45008	44907	45229	45457	45779	46347	46598	46921	46893
1 mM	39261	39165	39325	39250	40278	40732	40628	41082	42315	41468	42397	43509	43099	42843	43894	44745	43498	44753	44949	45559	45911	46071	45820	46425	46275	46663	46152	46549	46588	46713	47419	47518	47643	48332	48298	49194	48791	49036
1 mM	36287	37544	37783	37339	38165	37813	37854	38361	38180	38624	38965	39589	39711	39456	39338	39859	39987	39815	40003	40432	40577	40266	40413	40876	41100	41799	41371	41925	41690	41845	42525	41985	42204	43123	43120	42931	43649	43984
1 mM	36170	36149	36511	36693	36968	37015	37513	37731	37452	37880	38165	38486	38507	39044	38746	39033	38918	38768	39009	38917	39021	38501	39119	39550	39795	39932	39427	40263	39914	41182	41410	41055	40991	41081	41688	42163	42732	42340
0,1 mM	32597	33212	33575	33702	33143	33414	33368	33667	33657	34213	34555	34313	34689	34252	34139	34402	34496	34596	34323	34445	35014	34138	34487	34610	34540	34687	34699	34464	35025	34752	34953	35105	35228	35311	35174	35652	35325	35445
0,1 mM	29838	30367	30132	30828	30501	30410	30809	31039	30554	30517	30581	30911	30236	30429	30446	30318	30337	30265	30789	31032	30658	30784	30926	30825	30828	31164	31065	31201	31363	31430	31623	31444	31663	31983	32137	32866	32621	32683
0,1 mM	28503	29240	29248	29028	29184	29127	29132	28658	29042	28953	28880	29474	29291	29353	29411	29233	29005	28949	29295	29461	29833	29149	29224	29734	30012	30077	30088	30036	30176	30286	30176	30110	30526	30567	30714	30890	30826	30936
Hepes	22353	22406	21277	21494	21150	20964	20653	20584	20227	20191	20376	20203	20186	19901	19932	19938	19644	19559	19764	19794	19667	19470	19395	19218	19296	19438	19344	19336	18927	19347	19635	19606	19228	19462	19411	19608	19654	19537
Hepes	20530	20161	19919	19456	19120	18759	18372	18029	18042	17789	17730	17529	17345	17144	17072	17060	16941	16961	16835	16695	16397	16375	16238	16374	16139	16299	16274	16077	15982	16202	16344	16056	16076	16068	16283	16183	16169	16124
Hepes	19573	18911	18406	18392	17910	17520	17490	16981	17289	16637	16599	16839	16475	16179	16748	16318	16334	16464	15678	15699	15638	15611	15757	15363	15243	15260	15219	15120	14829	14859	14895	14753	14702	14836	14657	14547	14581	14741

	Influx: PfFNT + ilacco1.0, Zellen 1:2 verdünnt

Endzeit:	21.11.2025 10:29:00

## Sheet0
Programm: Tecan i-control				Tecan i-control , 2.0.10.0
Gerät: infinite 200				Seriennummer: 705000573				Seriennummer des verbundenen Staplers:
Firmware: V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)				MAI, V_2.02_11/06_InfiniTe (Dec 13 2006/16.18.16)

Datum:	21.11.2025
Zeit:	10:16:22

System				UKSPA-10866511
Anwender				UNI-KIEL\hiwibeit
Platte				Greiner 96 Flat Bottom Black Polystyrene Cat. No.: 655079/655086/655077/655076 [GRE96fb_chimney.pdfx]
Platten-ID (Stapler)

Schütteln (Linear) Dauer:				3	s
Schütteln (Linear) Amplitude:				1	mm

Liste der Aktionen in diesem Mess-Script:
Kinetik
Fluoreszenz

Label: Label1
Kinetik - Messung
Kinetik - Dauer				00:08:00
Intervallzeit				00:00:13
Modus				Fluoreszenz Messung von oben
Exzitationswellenlänge				485	nm
Emissionswellenlänge				535	nm
Exzitationsbandbreite				20	nm
Emissionsbandbreite				25	nm
Verstärkung				141	Optimal (91%)
Anzahl der Blitze				25
Integrationszeit				20	µs
Verzögerungszeit				0	µs
Ruhezeit				0	ms
Bereich der Platte				A1-D3
Startzeit:	21.11.2025 10:16:42

Zyklus Nr.	1	2
Zeit [s]	0	13
Temp. [°C]	--	--
A1	39474	39587
A2	39645	39510
A3	39383	39644
B1	39418
B2	39599
B3	39164	39342
C1	39608
C2	39303
C3	39141
D1	39474
D2	39372
D3	39677

Endzeit: